99年度教育部補助
第1階段加速改善無障礙環境
執行成果報告書
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機關名稱：桃園縣私立永平高級工商職業學校
中華民國99年7月26日
	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：仁愛樓樓梯扶手、防護緣、止滑條、警示設施(A、B梯)

	改善前：
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	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
（1）303梯級：303.3防滑條、303.4防護緣
（2）304扶手與欄杆：304.1扶手、304.2水平延伸

（3）305警示設施：305.1終端警示



	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：忠孝樓樓梯扶手、防護緣、止滑條、警示設施(A、B梯)

	改善前：
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	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
（1）303梯級：303.3防滑條、303.4防護緣

（2）304扶手與欄杆：304.1扶手、304.2水平延伸

（3）305警示設施：305.1終端警示



	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：明德堂樓梯扶手、防護緣、止滑條、警示設施(A、B梯)

	改善前：
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	改善後：
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說明： 改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
（1）303梯級：303.3防滑條、303.4防護緣

（2）304扶手與欄杆：304.1扶手、304.2水平延伸

（3）305警示設施：305.1終端警示



	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：圖書館防護緣、警示設施

	改善前：
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	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
（1）303梯級：303.4防護緣

（2）305警示設施：305.1終端警示



	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：餐觀大樓防護緣、止滑條、警示設施(A、B梯)

	改善前：
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	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
（1）303梯級：303.3防滑條、303.4防護緣

（2）305警示設施：305.1終端警示




	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：莊敬樓樓梯扶手、防護緣(1~2樓)

	改善前：
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	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
（1）303梯級：303.4防護緣

（2）304扶手與欄杆：304.1扶手、304.2水平延伸



	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：仁愛1樓男廁小便斗扶手

	改善前：
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	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
  （1）506小便器：506.5空間



	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：莊敬1樓男廁小便斗扶手

	改善前：

[image: image27.jpg]




	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
  （1）506小便器：506.5空間




	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：弘道1樓男廁小便斗扶手

	改善前：
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	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範  

     （1）506小便器：506.5空間



	名稱：99年度第1階段加速改善無障礙環境

	改善地點：餐觀1樓男廁小便斗扶手

	改善前：
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	改善後：
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說明：改善後設施符合內政部97年建築研究所無障礙設施設計新規範
  （1）506小便器：506.5空間
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